ГАЗ: АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧУВСТВУЮ ЗАПАХ ГАЗА! ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Немедленно прекратите пользоваться газовым оборудованием.

2. Перекройте краны на газовом оборудовании и на газопроводе – ответвлении (опуске) к нему.

3. Если в доме или квартире имеется баллон сжиженных углеводородных газов (СУГ), закройте редуктор.

4. Откройте окна в помещениях, где почувствовали запах (утечку) газа.

5. Чтобы не возникла искра, не включайте и не выключайте электроприборы, в том числе светильники, мобильники, планшеты, не жмите даже на электрозвонок.

6. Никакого огня и никакого курения!

7. Выведите людей из загазованных помещений.

8. Расскажите о случившемся соседям. Если на лестничных клетках, в коридорах, других помещениях общего пользования есть люди – сообщите им. Все должны предпринять меры предосторожности.

9. Покиньте помещение, в котором почувствовали запах (утечку) газа и перейдите в безопасное место.

10. Сообщите об утечке по телефонам: 04, 2-02-04 (со стационарного аппарата), 104 или 112 (с мобильного телефона).

Как обнаружить утечку?

- По запаху и звуку (шипению).

- По запотеванию или обмерзанию места утечки.

- В случае срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещения.

Ни в коем случае не применяйте огонь, пытаясь обнаружить утечку газа!

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

- Головная боль, головокружение.

- Шум в ушах.

- Одышка.

- Учащенное сердцебиение.

- Мерцание перед глазами.

- Покраснение лица, общая слабость, тошнота.

ТРИ ВДОХА – И…

  - Угарный газ образуется при использовании любого газового оборудования.

  - Угарный газ невидим и не имеет запаха. Вы его никак не почувствуете.

  - Трех вдохов угарного газа достаточно взрослому человеку, чтобы получить смертельное отравление. Концентрация угарного газа в воздухе более 0,1% приводит к смерти в течение часа.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЛИТЫ СЛЕДИТЕ ЗА ВЕНТИЛЯЦИЕЙ КУХНИ

- Приоткрывайте форточки.

- Не закрывайте решетки вентиляционных каналов.

- Проветривайте духовой шкаф перед зажиганием горелок.

Если пламя внезапно погасло, немедленно закройте все газовые краны и тщательно проветрите кухню.

Не оставляйте работающие горелки без присмотра.

Не отапливайте помещение с помощью газовой плиты.

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ, НУЖНО…

- Перед включением газового оборудования проветрить помещение.

- Проверять тягу в дымовых и (или) вентиляционных каналах в квартире.

- Требовать от управляющей компании проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов 3 раза в год.

Не размещайте баллоны СУГ ближе 0,5 м к газовой плите и 1 м к отопительным приборам (радиаторам отопления или печам).

ВАША ОТВЕСТВЕННОСТЬ

- Обеспечивайте свободный доступ к газовым приборам и газопроводам.

- Обеспечивайте исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, чтобы избежать отравления продуктами сгорания газа.

- Обеспечивайте приток воздуха в помещение во время работы газовых приборов.

- Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.

- В отопительный период очищайте оголовки дымоходов не реже 1 раза в месяц.

- Защищайте баллон СУГ от солнечного и иного теплового воздействия.

- О неисправности газовых приборов сообщайте в АО «Шаимгаз» по телефону 04, 2-02-04 (140 или 112 с мобильного).

ПЕРЕД РОЗЖИГОМ ПЕЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРОЙТЕ ШИБЕР, А ЗАТЕМ ДВЕРЦУ ПОДДУВАЛА

- Проветрите не менее 5 минут топку, дымоход и помещение.

- Обязательно проверьте тягу в дымоходе. Для этого поднесите полоску бумаги к смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги. Если бумага втягивается в сторону топки – тяга нормальная, если же она отклоняется в обратную от топки сторону – тяги нет, пользоваться печью нельзя. Через 5-7 минут после включения горелки печи вновь проверьте тягу.

- Если печь исправна и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. При горящем запальнике откройте кран основной горелки и зажгите её.

- Если горелка погасла, немедленно закройте кран, снова проветрите топку в течение 5 минут и повторите все операции.

- Газовая горелка должна гореть во всех отверстиях без копоти, а пламя должно быть фиолетово-синего цвета.

ЧТОБЫ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК БЫЛ ДРУГОМ!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

- Договоры о техническом обслуживании и ремонте газовых приборов нужно заключать своевременно.

- Газовые приборы должны проходить техническое обслуживание не реже 1 раза в 3 года, а те, что отработали срок службы, - ежегодно.

- Незамедлительно сообщайте в АО «Шаимгаз» о наличии неисправности газовых приборов.

- Содержать газовые приборы в чистоте.

- Закрывать краны на газовых приборах, надолго уходя из дома.

- Пользоваться проточными водонагревателями (колонками) и отопительными газовыми приборами только при наличии тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Самостоятельно подключать, ремонтировать и переставлять газовые приборы.

- Вмешиваться в работу или отключать автоматику безопасности газовых приборов.

- Хранить баллоны СУГ в индивидуальных жилых домах и квартирах.

- Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа.

- Сушить бельё над газовыми приборами.

- Оставлять без присмотра работающие газовые приборы.

- Передавливать, перекручивать, растягивать и зажимать газовые шланги.

- Использовать газопроводы для заземления электрических приборов.

- Пользоваться отопительной бытовой печью при наличии задвижки (шибера).

- Использовать для сна и отдыха помещение, в котором установлены газовые приборы.

- Разрешать пользоваться газом детям дошкольного возраста и лицам, не прошедшим специальный инструктаж.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ!

Бремя содержания газового оборудования несет собственник, который обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние газового оборудования и своевременно заключать договор со специализированной организацией о техническом обслуживании (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, пункт 21к «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», ст. ст.30.3-30.4 Жилищного кодекса).

С 5 декабря 2016 года действуют изменения в КоАП. В частности, кодекс дополнился ст.9.23 «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Теперь нарушение требований по техобслуживанию и ремонту газового оборудования, уклонение от заключения договора, отказ в допуске представителю специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования, уклонение от необходимой замены оборудования влечет за собой штраф. Его размер для граждан -1-2 тыс. руб., для должностных лиц-5-20 тыс. руб., для юридических лиц-40-100 тыс.руб.

АО «Шаимгаз»